## PowerUsage
Calc
|  | $/Kwh | 0.19 |  |  |  | Kwh | Hours | AvgWatts
|  | Voltage | 114.2 |  |  |  | 2.35 | 25 | 94
|  | Total Kwh/month | 850 | [6 empty] | 92.99% | 92.99% | 7.013% |  |  | 240.0542
Circuit | Grp | Device | Mode | Main | Save | Hrs/day | Watts | Wh/day | Kwh/month | UsagePct | UsagePct | Kwh/year | Cost/3y | Cost/y | AvgWatt | Duty | PF | Notes | Proposed Change
| Lights |  | Avg | 1 |  | 24 | 174.9167 | 4198 | 127.6892 | 15.02% | 15.02% | 1532.27 | 873.3939 | 291.1313 | 174.9167 | 100%
| CF | Kitchen Lights Main | on (est.) |  |  | 3 | 270 | 810 | 24.6375 | 2.899% | 0% | 295.65 | 168.5205 | 56.1735 | 33.75 | 12.5% |  |  | Try dimmable CF (Philips, PAR38?)
|  | Kitchen Lights Secondary | on (est.) |  |  | 6 | 60 | 360 | 10.95 | 1.288% | 0% | 131.4 | 74.898 | 24.966 | 15 | 25%
|  | Living Room Lights: Wall | on (est.) |  |  | 3 | 140 | 420 | 12.775 | 1.503% | 0% | 153.3 | 87.381 | 29.127 | 17.5 | 12.5%
|  | Living Room Lights: Lamp | on |  |  | 2 | 134 | 268 | 8.1517 | 0.959% | 0% | 97.82 | 55.7574 | 18.5858 | 11.1667 | 8.333%
|  | Foyer/Entryway Light | guess (check) |  |  | 3 | 120 | 360 | 10.95 | 1.288% | 0% | 131.4 | 74.898 | 24.966 | 15 | 12.5%
|  | Bedroom Ceiling | guess (check) |  |  | 2 | 120 | 240 | 7.3 | 0.8588% | 0% | 87.6 | 49.932 | 16.644 | 10 | 8.333%
|  | Bedroom Bedside Lamp | on |  |  | 0.5 | 90 | 45 | 1.3687 | 0.161% | 0% | 16.425 | 9.3622 | 3.1207 | 1.875 | 2.083%
|  | Bedroom Bedside Lamp | on |  |  | 1 | 90 | 90 | 2.7375 | 0.3221% | 0% | 32.85 | 18.7245 | 6.2415 | 3.75 | 4.167%
|  | Upstairs bathroom | guess (check) |  |  | 2 | 100 | 200 | 6.0833 | 0.7157% | 0% | 73 | 41.61 | 13.87 | 8.3333 | 8.333%
| CF | Upstairs hallway | guess (check) |  |  | 2 | 160 | 320 | 9.7333 | 1.145% | 0% | 116.8 | 66.576 | 22.192 | 13.3333 | 8.333%
| CF | Office halogen | on |  |  | 4 | 237 | 948 | 28.835 | 3.392% | 0% | 346.02 | 197.2314 | 65.7438 | 39.5 | 16.67% |  |  | Replace with CF torchiere?
|  | Office chair-side lamp | on |  |  | 1 | 137 | 137 | 4.1671 | 0.4902% | 0% | 50.005 | 28.5029 | 9.501 | 5.7083 | 4.167%
[8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Kitchen Lights Main | replace 90W bulbs with CF |  | done | 3 | 140 | 420 | 12.775 | 1.503% | 0% | 153.3 | 87.381 | 29.127 | 17.5 | 12.5% |  |  | Dimmable Philips Marathon R40
|  | Hallway and Bathroom to CF | (some prev on CF) |  | done | 2 | 112 | 224 | 6.8133 | 0.8016% | 0% | 81.76 | 46.6032 | 15.5344 | 9.3333 | 8.333% |  |  | Dimmable Philips Marathon R40
| TODO | Office halogen | TBD |  | todo | 4 | 172 | 688 | 20.9267 | 2.462% | 0% | 251.12 | 143.1384 | 47.7128 | 28.6667 | 16.67% |  |  | Dimmable Philips Marathon R40
| Home Theater |  | Avg | 1 |  | 24 | 159 | 3816 | 116.07 | 13.66% | 13.66% | 1392.84 | 793.9188 | 264.6396 | 159 | 100% |  | 3.73Kwh over 23.5 hr
|  | Total | Passive |  |  | 20 | 124 | 2480 | 75.4333 | 8.875% | 0% | 905.2 | 515.964 | 171.988 | 103.3333 | 83.33%
|  | Total | TurnedOn |  |  | 3 | 440 | 1320 | 40.15 | 4.724% | 0% | 481.8 | 274.626 | 91.542 | 55 | 12.5%
|  | Total | TurnedOn (Sum) |  |  | 3 | 444.8 | 1334.4 | 40.588 | 4.775% | 0% | 487.056 | 277.6219 | 92.5406 | 55.6 | 12.5%
|  | DVD Player | Off |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| X | DVD Player | On |  |  | 24 | 8 | 192 | 5.84 | 0.6871% | 0% | 70.08 | 39.9456 | 13.3152 | 8 | 100%
|  | TiVo | On |  |  | 24 | 40 | 960 | 29.2 | 3.435% | 0% | 350.4 | 199.728 | 66.576 | 40 | 100%
| ? | Computer (2Ghz Celeron) | On/Idle |  |  | 24 | 54 | 1296 | 39.42 | 4.638% | 0% | 473.04 | 269.6328 | 89.8776 | 54 | 100% |  | "Komarr" - 2Ghz Celeron, 512MB RAM, 60GB drive
|  | Antenna | On |  |  | 24 | 1 | 24 | 0.73 | 0.08588% | 0% | 8.76 | 4.9932 | 1.6644 | 1 | 100%
|  | TV: 42" 480p Plasma | Off |  |  | 20 | 1 | 20 | 0.60833 | 0.07157% | 0% | 7.3 | 4.161 | 1.387 | 0.83333 | 83.33%
|  | TV: 42" 480p Plasma | On (mostly white) |  |  | 3 | 244 | 732 | 22.265 | 2.619% | 0% | 267.18 | 152.2926 | 50.7642 | 30.5 | 12.5%
|  | TV: 42" 480p Plasma | On (mostly black) |  |  | 3 | 216 | 648 | 19.71 | 2.319% | 0% | 236.52 | 134.8164 | 44.9388 | 27 | 12.5%
| XX | Subwoofer | Suspended/Idle |  |  | 20 | 16 | 320 | 9.7333 | 1.145% | 0% | 116.8 | 66.576 | 22.192 | 13.3333 | 83.33%
|  | Stereo Amp | Idle |  |  | 20 | 1 | 20 | 0.60833 | 0.07157% | 0% | 7.3 | 4.161 | 1.387 | 0.83333 | 83.33%
|  | Stereo Amp | On |  |  | 0 | 70 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Stereo Amp | Playing Music x5 |  |  | 3 | 96 | 288 | 8.76 | 1.031% | 0% | 105.12 | 59.9184 | 19.9728 | 12 | 12.5%
|  | UPS+Switch+... | On/Idle |  |  | 24 | 5 | 120 | 3.65 | 0.4294% | 0% | 43.8 | 24.966 | 8.322 | 5 | 100%
|  | Other | TBD |  |  | 24 | 7 | 168 | 5.11 | 0.6012% | 0% | 61.32 | 34.9524 | 11.6508 | 7 | 100%
|  | DVD Player | Turn off when not used |  | done | 24 | 6 | 144 | 4.38 | 0.5153% | 0% | 52.56 | 29.9592 | 9.9864 | 6 | 100% |  |  | Dimmable Philips Marathon R40
|  | Subwoofer | Cable to auto turn off |  | done | 20 | 16 | 320 | 9.7333 | 1.145% | 0% | 116.8 | 66.576 | 22.192 | 13.3333 | 83.33% |  |  | Dimmable Philips Marathon R40
|  | DVD Player | Cable to auto turn off |  | done | 24 | 2 | 48 | 1.46 | 0.1718% | 0% | 17.52 | 9.9864 | 3.3288 | 2 | 100% |  |  | Dimmable Philips Marathon R40
|  | Replace computer (ssd, low-power, suspend) |  |  | future | 24 | 34 | 816 | 24.82 | 2.92% | 0% | 297.84 | 169.7688 | 56.5896 | 34 | 100% |  |  | Dimmable Philips Marathon R40
| Lab / S1-TiVo |  | On/Idle | 1 |  | 24 | 36 | 864 | 26.28 | 3.092% | 3.092% | 315.36 | 179.7552 | 59.9184 | 36 | 100%
| ? | Series1 TiVo (hacked w/ 2drives) | On/Idle |  |  | 24 | 28 | 672 | 20.44 | 2.405% | 0% | 245.28 | 139.8096 | 46.6032 | 28 | 100%
|  | Ethernet switch (5port, 100M) | On/Idle |  |  | 24 | 2 | 48 | 1.46 | 0.1718% | 0% | 17.52 | 9.9864 | 3.3288 | 2 | 100%
| X | Elliptical trainer | Idle |  |  | 24 | 6 | 144 | 4.38 | 0.5153% | 0% | 52.56 | 29.9592 | 9.9864 | 6 | 100%
|  | Elliptical trainer | Turn off when not used |  | done | 24 | 6 | 144 | 4.38 | 0.5153% | 0% | 52.56 | 29.9592 | 9.9864 | 6 | 100% |  |  | Dimmable Philips Marathon R40
|  | Ethernet switch (5port, 100M) | Retire / turn off |  | done | 24 | 2 | 48 | 1.46 | 0.1718% | 0% | 17.52 | 9.9864 | 3.3288 | 2 | 100% |  |  | Dimmable Philips Marathon R40
| TODO | Series1 TiVo (hacked w/ 2drives) | Retire |  | done | 24 | 28 | 672 | 20.44 | 2.405% | 0% | 245.28 | 139.8096 | 46.6032 | 28 | 100% |  |  | Dimmable Philips Marathon R40
| Bedroom |  | On/Idle | 1 |  | 24 | 31.7833 | 762.8 | 23.2018 | 2.73% | 2.73% | 278.422 | 158.7005 | 52.9002 | 31.7833 | 100%
|  | Air purifier | On Medium |  |  | 4 | 64 | 256 | 7.7867 | 0.9161% | 0% | 93.44 | 53.2608 | 17.7536 | 10.6667 | 16.67% |  | 90W=Max, 51W=Low
|  | Cordless phone | Idle or on-call |  |  | 24 | 3 | 72 | 2.19 | 0.2576% | 0% | 26.28 | 14.9796 | 4.9932 | 3 | 100%
| ? | Yamaha stereo | Idle/Off |  |  | 23.8 | 16 | 380.8 | 11.5827 | 1.363% | 0% | 138.992 | 79.2254 | 26.4085 | 15.8667 | 99.17%
|  | Yamaha stereo | On |  |  | 0.2 | 30 | 6 | 0.1825 | 0.02147% | 0% | 2.19 | 1.2483 | 0.4161 | 0.25 | 0.8333%
|  | Alarm clock | Idle |  |  | 24 | 2 | 48 | 1.46 | 0.1718% | 0% | 17.52 | 9.9864 | 3.3288 | 2 | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
| TODO | Yamaha stereo | Unplug when not in-use |  | todo | 23.8 | 15 | 357 | 10.8588 | 1.278% | 0% | 130.305 | 74.2739 | 24.758 | 14.875 | 99.17% |  |  | Dimmable Philips Marathon R40
| Home Office (Computers) |  |  | 1 |  | 24 | 260.3333 | 6248 | 190.0433 | 22.36% | 22.36% | 2280.52 | 1299.8964 | 433.2988 | 260.3333 | 100% |  | (Measured at 13A+ in worst-case...)
|  | Everything on (printers, stereo, computers, monitors) |  |  |  | 4 | 437 | 1748 | 53.1683 | 6.255% | 0% | 638.02 | 363.6714 | 121.2238 | 72.8333 | 16.67%
|  | Approx min idle (galaxia on, printer off, monitor standby) |  |  |  | 20 | 225 | 4500 | 136.875 | 16.1% | 0% | 1642.5 | 936.225 | 312.075 | 187.5 | 83.33%
|  | Yamaha stereo | Idle/Off |  |  | 23.8 | 16 | 380.8 | 11.5827 | 1.363% | 0% | 138.992 | 79.2254 | 26.4085 | 15.8667 | 99.17%
|  | Yamaha stereo | On |  |  | 0.2 | 30 | 6 | 0.1825 | 0.02147% | 0% | 2.19 | 1.2483 | 0.4161 | 0.25 | 0.8333%
|  | Subwoofer | Idle/Off |  |  | 24 | 6 | 144 | 4.38 | 0.5153% | 0% | 52.56 | 29.9592 | 9.9864 | 6 | 100%
| ? | TiVo Series2 (w/ 1 drive) | On/Idle |  |  | 24 | 20 | 480 | 14.6 | 1.718% | 0% | 175.2 | 99.864 | 33.288 | 20 | 100%
|  | Gigabit switch | on |  |  | 24 | 3 | 72 | 2.19 | 0.2576% | 0% | 26.28 | 14.9796 | 4.9932 | 3 | 100%
|  | Xerox laser printer | powerup |  |  | 0.05 | 730 | 36.5 | 1.1102 | 0.1306% | 0% | 13.3225 | 7.5938 | 2.5313 | 1.5208 | 0.2083% |  | Uses 7A on powerup... Move to separate circuit?
|  | Xerox laser printer | on (est/cycles) |  |  | 0.2 | 400 | 80 | 2.4333 | 0.2863% | 0% | 29.2 | 16.644 | 5.548 | 3.3333 | 0.8333% |  | Varies 18W-700W
| ? | Xerox laser printer | powersave |  |  | 24 | 11 | 264 | 8.03 | 0.9447% | 0% | 96.36 | 54.9252 | 18.3084 | 11 | 100%
|  | Photo printer | off |  |  | 24 | 2 | 48 | 1.46 | 0.1718% | 0% | 17.52 | 9.9864 | 3.3288 | 2 | 100%
|  | Galaxia+UPS | on/idle |  |  | 24 | 140 | 3360 | 102.2 | 12.02% | 0% | 1226.4 | 699.048 | 233.016 | 140 | 100% |  | Pentium4 2.8Ghz, 1G RAM, 4 drives ; range=130-150
|  | Galaxia: two drives | on vs spun-down |  |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Scanner | idle |  |  | 24 | 10 | 240 | 7.3 | 0.8588% | 0% | 87.6 | 49.932 | 16.644 | 10 | 100%
| X | USB hub | idle/unused |  |  | 24 | 2 | 48 | 1.46 | 0.1718% | 0% | 17.52 | 9.9864 | 3.3288 | 2 | 100%
|  | Monitor: 17" (Dell) | on |  |  | 4 | 27 | 108 | 3.285 | 0.3865% | 0% | 39.42 | 22.4694 | 7.4898 | 4.5 | 16.67%
|  | Monitor: 17" (Dell) | standby |  |  | 20 | 1 | 20 | 0.60833 | 0.07157% | 0% | 7.3 | 4.161 | 1.387 | 0.83333 | 83.33%
|  | Monitor: 24" (Dell) | on |  |  | 4 | 54 | 216 | 6.57 | 0.7729% | 0% | 78.84 | 44.9388 | 14.9796 | 9 | 16.67%
|  | Monitor: 24" (Dell) | standby |  |  | 20 | 2 | 40 | 1.2167 | 0.1431% | 0% | 14.6 | 8.322 | 2.774 | 1.6667 | 83.33%
|  | Palm charger brick | on/idle |  |  | 24 | 1.5 | 36 | 1.095 | 0.1288% | 0% | 13.14 | 7.4898 | 2.4966 | 1.5 | 100%
|  | Cordless phone | on/idle |  |  | 24 | 2 | 48 | 1.46 | 0.1718% | 0% | 17.52 | 9.9864 | 3.3288 | 2 | 100%
|  | Varelse (Windows PC) | on/idle (approx) |  |  | 1 | 145 | 145 | 4.4104 | 0.5189% | 0% | 52.925 | 30.1673 | 10.0558 | 6.0417 | 4.167% |  | Dell Intel x86 2.8Ghz 1GB RAM, 1 drive
|  | Varelse (Windows PC) | busy (approx) |  |  | 1 | 185 | 185 | 5.6271 | 0.662% | 0% | 67.525 | 38.4892 | 12.8298 | 7.7083 | 4.167%
|  | Varelse (Windows PC) | standby |  |  | 22 | 2 | 44 | 1.3383 | 0.1575% | 0% | 16.06 | 9.1542 | 3.0514 | 1.8333 | 91.67%
|  | Unplug unused power brick |  |  | done | 24 | 2 | 48 | 1.46 | 0.1718% | 0% | 17.52 | 9.9864 | 3.3288 | 2 | 100% |  | Remove a processor and configure one of the harddrives to spindown when not in-use
|  | Setup Galaxia scratch drive to spindown when idle |  |  | done | 24 | 6 | 144 | 4.38 | 0.5153% | 0% | 52.56 | 29.9592 | 9.9864 | 6 | 100% |  | Remove a processor and configure one of the harddrives to spindown when not in-use
|  | Setup windows box to standby after 2 hours |  |  | done | 1 | 145 | 145 | 4.4104 | 0.5189% | 0% | 52.925 | 30.1673 | 10.0558 | 6.0417 | 4.167% |  | Remove a processor and configure one of the harddrives to spindown when not in-use
|  | Reduce power usgae of galaxia | (eg, lower power CPU) |  | future | 24 | 50 | 1200 | 36.5 | 4.294% | 0% | 438 | 249.66 | 83.22 | 50 | 100% |  | Switch OS drive to SSD
| Laptops | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Dell Thinkpad T42 | Charging |  |  | 5 | 22 | 110 | 3.3458 | 0.3936% | 0% | 40.15 | 22.8855 | 7.6285 | 4.5833 | 20.83%
|  | Ksu Dell | Idle/Charged |  |  | 2 | 12 | 24 | 0.73 | 0.08588% | 0% | 8.76 | 4.9932 | 1.6644 | 1 | 8.333%
[8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Downstairs Router |  | Avg (Display off) | 1 |  | 24 | 111.7 | 2680.8 | 81.541 | 9.593% | 9.593% | 978.492 | 557.7404 | 185.9135 | 111.7 | 100%
|  | Total after power savings | Avg (Display unplugged, 1cpu) |  |  |  | 94 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Computer (boot) | Max on boot |  |  |  | 160 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| X | Computer (normal) | Avg |  |  | 24 | 96 | 2304 | 70.08 | 8.245% | 0% | 840.96 | 479.3472 | 159.7824 | 96 | 100% |  | "Gaia" - Dual 400Mhz Pentium2, 386MB RAM, 120GB IDE drive, 9GB 7.2k RPM SCSI drive, 2 NICs, 802.11
|  | Computer (post remove CPU) | Avg |  |  | 24 | 81 | 1944 | 59.13 | 6.956% | 0% | 709.56 | 404.4492 | 134.8164 | 81 | 100% |  | "Gaia" - Dual 400Mhz Pentium2, 386MB RAM, 120GB IDE drive, 9GB 7.2k RPM SCSI drive, 2 NICs, 802.11
|  | Cable Modem | Avg |  |  | 24 | 5 | 120 | 3.65 | 0.4294% | 0% | 43.8 | 24.966 | 8.322 | 5 | 100%
|  | Switch | Avg |  |  | 24 | 5 | 120 | 3.65 | 0.4294% | 0% | 43.8 | 24.966 | 8.322 | 5 | 100%
|  | Monitor (12" LCD) | Off (PS) |  |  | 23 | 2 | 46 | 1.3992 | 0.1646% | 0% | 16.79 | 9.5703 | 3.1901 | 1.9167 | 95.83%
|  | Monitor (12" LCD) | On |  |  | 1 | 19 | 19 | 0.57792 | 0.06799% | 0% | 6.935 | 3.953 | 1.3177 | 0.79167 | 4.167%
0
[8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Downstairs computer | Singleproc & spindown drive |  | done | 24 | 17.7 | 424.8 | 12.921 | 1.52% | 0% | 155.052 | 88.3796 | 29.4599 | 17.7 | 100% |  | Remove a processor and configure one of the harddrives to spindown when not in-use
|  | Downstairs computer | switch os to ssd |  | future | 24 | 8 | 192 | 5.84 | 0.6871% | 0% | 70.08 | 39.9456 | 13.3152 | 8 | 100% |  | Switch OS drive to SSD
X | Electric Dryer |  | Estimate | 1 |  | 0.53333 | 5500 | 2933.3333 | 89.2222 | 10.5% | 10.5% | 1070.6667 | 610.28 | 203.4267 | 122.2222 | 2.222% |  | (Typical in 5000W-5500W for electric, mostly from heating element), 16 loads/month, 1hr/load
|  | Future | Replace (gas/EnergyStar) |  | future | 0.53333 | 4400 | 2346.6667 | 71.3778 | 8.397% | 0% | 856.5333 | 488.224 | 162.7413 | 97.7778 | 2.222% |  |  | Dimmable Philips Marathon R40
| Electric Washer |  | Check | 1 |  | 0.21333 | 600 | 128 | 3.8933 | 0.458% | 0.458% | 46.72 | 26.6304 | 8.8768 | 5.3333 | 0.8889%
| Air Conditioner (Summer) |  | Check | 1 |  | 2 | 800 | 1600 | 48.6667 | 5.725% | 5.725% | 584 | 332.88 | 110.96 | 66.6667 | 8.333%
| Window Fans (Summer) |  | Check | 1 |  | 1.6 | 52 | 83.2 | 2.5307 | 0.2977% | 0.2977% | 30.368 | 17.3098 | 5.7699 | 3.4667 | 6.667%
[8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Refrigerator |  | Avg | 1 |  | 24 | 87 | 2088 | 63.51 | 7.472% | 7.472% | 762.12 | 434.4084 | 144.8028 | 87 | 100% |  | 4.12 Kwh over 47.5 hr, federal std for size is 560 Kwh/year
|  | Fridge high (double-chk) | Running |  |  |  | 115 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Future | Replace (EnergyStar) |  | future | 24 | 32.6621 | 783.8904 | 23.8433 | 2.805% | 0% | 286.12 | 163.0884 | 54.3628 | 32.6621 | 100% |  |  | Dimmable Philips Marathon R40
| Microwave |  | Check | 1 |  | 0.1 | 1500 | 150 | 4.5625 | 0.5368% | 0.5368% | 54.75 | 31.2075 | 10.4025 | 6.25 | 0.4167%
| Dishwasher |  | Check | 1 |  | 0.26667 | 1000 | 266.6667 | 8.1111 | 0.9542% | 0.9542% | 97.3333 | 55.48 | 18.4933 | 11.1111 | 1.111%
| Toaster/Toaster Oven |  | Check | 1 |  | 0.08 | 1400 | 112 | 3.4067 | 0.4008% | 0.4008% | 40.88 | 23.3016 | 7.7672 | 4.6667 | 0.3333%
[8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Holiday Lights |  | Avg | 1 |  | 24 | 0.27397 | 6.5753 | 0.2 | 0.02353% | 0.02353% | 2.4 | 1.368 | 0.456 | 0.27397 | 100%
|  | Xmas lights (100 sm bulb) | On |  |  | 0.32877 | 20 | 6.5753 | 0.2 | 0.02353% | 0% | 2.4 | 1.368 | 0.456 | 0.27397 | 1.37%
[8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| PowerBricks |  | Avg | 1 |  | 24 | 2 | 48 | 1.46 | 0.1718% | 0.1718% | 17.52 | 9.9864 | 3.3288 | 2 | 100%
|  | SmartHome Light Module | Idle |  |  | 24 | 1 | 24 | 0.73 | 0.08588% | 0% | 8.76 | 4.9932 | 1.6644 | 1 | 100%
|  | X10 Appliance Module | Idle |  |  | 24 | 1 | 24 | 0.73 | 0.08588% | 0% | 8.76 | 4.9932 | 1.6644 | 1 | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL SAVINGS
|  | Done |  |  | done |  |  | 2781.8 | 84.6131 | 9.954% | 0 | 1015.357 | 578.7535 | 192.9178 | 115.9083
|  | ToDo |  |  | todo |  |  | 1045 | 31.7854 | 3.739% | 0 | 381.425 | 217.4123 | 72.4708 | 43.5417
|  | Total | [5 empty] | 3826.8 | 116.3985 | 13.69% | 0 | 1396.782 | 796.1657 | 265.3886 | 159.45
|  | Future |  |  | future |  |  | 5338.5571 | 162.3811 | 19.1% | 0 | 1948.5733 | 1110.6868 | 370.2289 | 222.4399

## Cost
| Price/KWh | delivery | 0.07
| Price/KWh | generation | 0.12
| Price/KWh | TOTAL | 0.19
|  | Voltage | 114.2
| Pounds CO2/KWh |  | 1.212
| $$$ / TonCO2 |  | 5.5
| Amp avg | W avg | Kwh/month | Kwh/year | $/month | $/year | $/3years | LbsCO2/y | TonCO2/y | CO2Offset/y
ErikHigh | 11.9953 | 1369.863 | 1000 | 12000 | 190 | 2280 | 6840 | 14544 | 7.272 | 39.996
ErikMed | 10.196 | 1164.3836 | 850 | 10200 | 161.5 | 1938 | 5814 | 12362.4 | 6.1812 | 33.9966
ErikLow | 8.3967 | 958.9041 | 700 | 8400 | 133 | 1596 | 4788 | 10180.8 | 5.0904 | 27.9972
| 3.5026 | 400 | 292 | 3504 | 55.48 | 665.76 | 1997.28 | 4246.848 | 2.1234 | 11.6788
| 2.627 | 300 | 219 | 2628 | 41.61 | 499.32 | 1497.96 | 3185.136 | 1.5926 | 8.7591
| 1.7513 | 200 | 146 | 1752 | 27.74 | 332.88 | 998.64 | 2123.424 | 1.0617 | 5.8394
| 1.3135 | 150 | 109.5 | 1314 | 20.805 | 249.66 | 748.98 | 1592.568 | 0.79628 | 4.3796
1A | 1 | 114.2 | 83.366 | 1000.392 | 15.8395 | 190.0745 | 570.2234 | 1212.4751 | 0.60624 | 3.3343
100W | 0.87566 | 100 | 73 | 876 | 13.87 | 166.44 | 499.32 | 1061.712 | 0.53086 | 2.9197
| 0.52539 | 60 | 43.8 | 525.6 | 8.322 | 99.864 | 299.592 | 637.0272 | 0.31851 | 1.7518
| 0.35026 | 40 | 29.2 | 350.4 | 5.548 | 66.576 | 199.728 | 424.6848 | 0.21234 | 1.1679
| 0.17513 | 20 | 14.6 | 175.2 | 2.774 | 33.288 | 99.864 | 212.3424 | 0.10617 | 0.58394
| 0.087566 | 10 | 7.3 | 87.6 | 1.387 | 16.644 | 49.932 | 106.1712 | 0.053086 | 0.29197
| 0.043783 | 5 | 3.65 | 43.8 | 0.6935 | 8.322 | 24.966 | 53.0856 | 0.026543 | 0.14599
| 0.02627 | 3 | 2.19 | 26.28 | 0.4161 | 4.9932 | 14.9796 | 31.8514 | 0.015926 | 0.087591
| 0.0087566 | 1 | 0.73 | 8.76 | 0.1387 | 1.6644 | 4.9932 | 10.6171 | 0.0053086 | 0.029197